

### 

#### 红山区妇幼保健院迁建项目后浇带板缝处理工程劳务

##### 招标项目编号：ZYZBHSFY20230013

# 招 标 文 件

**招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司**

**二〇二三年七月**

**目 录**

[第一章 招标公告 1](#_bookmark0)

[第二章 投标人须知 3](#_bookmark1)

[第三章 投标文件格式 5](#_bookmark7)

**第一章 招标公告**

**红山区妇幼保健院迁建项目后浇带板缝处理工程劳务招标公告**

招标项目编号：ZYZBHSFY20230013

1、招标条件

红山区妇幼保健院迁建项目已办理完毕施工许可证，具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的后浇带板缝处理工程劳务进行公开招标。

**2、工程概况与招标范围**

* 1. 工程名称：红山区妇幼保健院迁建项目
  2. 标段名称：红山区妇幼保健院迁建项目后浇带板缝处理工程劳务
  3. 建设地点：赤峰市红山区新地组团 F07-04 和 F07-05 地块
  4. 工程规模：项目占地面积 12563.49 平方米，总建筑面积 24900 平方米，其中地上医疗综合楼面积 15900 平方米，地下车库面积 9000 平方米。
  5. 招标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部后浇带板缝处理工程劳务,包工、包料、包机具及完工后材料垃圾清理、包验收合格。
  6. 工期：2023 年 8 月 30 日前竣工（具体开工日期以合同签订日期为准）
  7. 质量要求：**自治区“草原杯”**

**3、投标人资格要求**

* 1. 本项目要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
  2. 投标人无经营异常记录和严重违法失信信息；

4、招标文件的获取

* 1. 本项目采用网上招投标方式（**全过程网上招投标**）。
  2. 凡有意参与的潜在投标人，请登录内蒙古中亿建筑有限公司网站下载招标文件。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 **2023 年 7月 30日 09 时 00 分**，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 **nmgzyjzzc@163.com**

**7、发布公告的媒介**

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招 标 人：内蒙古中亿建筑有限公司

地 址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼

联 系 人：徐女士

电 话：13171377232

1. **投标人须知**
2. **工程概况**

工程名称：红山区妇幼保健院迁建项目

标段名称：红山区妇幼保健院迁建项目后浇带板缝处理工程施工

建设地点：赤峰市红山区新地组团 F07-04 和 F07-05 地块

工程规模：项目占地面积 12563.49 平方米，总建筑面积 24900 平方米，其中地上医疗综合楼面积 15900 平方米，地下车库面积 9000 平方米。

**二、招标内容**

招标范围：红山区妇幼保健院迁建项目后浇带板缝处理工程。

**三、工程要求**

工期：2023 年 8 月 30 日前完成主体工程（具体开工日期以合同签订日期为准）

质量要求：**自治区“草原杯”**。

1、所用材料进场应组织验收，确认合格后进行施工。

2、基层处理要求：基层应磨光、磨平，清理干净，验收合格后进行下步施工。

3、后浇带处理要求：后浇带梁板底面和侧面施工缝处用环氧树脂胶粘贴碳纤维，宽度100mm,碳纤维粘贴应牢固、平整，边角顺直，分界清晰；工程量约1800米，最终米数以预算部核算工程量为准。

4、后浇带上表面涂刷环氧树脂胶，宽度100mm，厚度不小于2mm，粘接牢固，表面平整，边角顺直，分界清晰，工程量约1800米，最终米数以预算部核算工程量为准。

5、现浇板裂缝处理要求：现浇板下表面裂缝处用环氧树脂胶粘贴纤维网，宽度50mm,纤维网粘贴应牢固、平整，边角顺直，分界清晰；上表面涂刷环氧树脂胶，宽度50mm，厚度不小于2mm，粘接牢固，表面平整，边角顺直，分界清晰，工程量约600米，最终米数以预算部核算工程量为准。

5、放线孔用环氧树脂胶粘贴整张纤维网，粘贴牢固，平整，边角顺直，分界清晰，要求宽出放线孔25mm，工程量约66个，最终个数以预算部核算工程量为准。

**所有单项施工前都要做质量样板，验收合格后才能大面积施工。**

**四、付款方式**

主体工程全部完成并验收合格后，拨付合同价款的65%，其余35%截止2023年年底付清。

**五、税率**

付款前提供不低于1%的增值税专用发票

**六、最高上限价**

**七、投标要求**

投标截止日期：**2023年7月30日上午9：00**

开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室

开标时间：同投标截止日期

递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱**[nmgzyjzzc@163.com](mailto:nmgzyjzzc@163.com)**

**投标文件名称格式为：红山区妇幼保健院迁建项目后浇带板缝处理工程劳务招标+投标人名称**

**必须按此格式命名，否则废标处理！！！**

投标文件份数 ：1 份，以电子投标文件为准，中标后提供纸质版投标文件2份。

**第三章 投标文件格式**

**一、投标函及投标函附录**

###### 

**（一）投标函**

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：

我方已仔细研究了红山区妇幼保健院迁建项目后浇带板缝处理工程劳务招标公告及招标文件的全部内容，愿以以下价格进行投标：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 后浇带碳纤维 | m | 1800 |  |  |
| 2 | 后浇带环氧树脂胶 | m | 1800 |  |  |
| 3 | 板裂缝 | m | 600 |  |  |
| 4 | 放线孔 | 个 | 60 |  |  |

按合同约定实施和完成承包内容，工程质量达到 自治区“草原杯”要求。

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日 期 ： 年 月 日

电 话：

**（二）承诺书**

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：

我公司愿意针对红山区妇幼保健院迁建项目后浇带板缝处理工程劳务（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ： 年 月 日

##### 

1. **近三年完成工程业绩**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 所获奖项 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |