赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目压力管材、管件采购

招标项目编号：ZYJZFSYY20220007

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二二年六月

目    录

第一章  招标公告………………………………………………………1

第二章  投标人须知……………………………………………………3

第三章  投标文件格式…………………………………………………5

第一章   招标公告

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目压力管材、管件采购招标公告

招标项目编号：ZYJZFSYY20220007

1、招标条件

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目已办理完毕施工许可证，具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的压力管材管件、管件采购进行公开招标。

2、工程概况与招标范围

工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目压力管材、管件采购

建设地点：赤峰市新城区赤峰学院附属医院内

工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21平方方米，地下建筑面35900平米，基底面积5695.45平方米。

招标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部地下水管道、管件采购。

计划工期：2023 年 5月 1 日前竣工（具体开工日期以合同签订日期为准）。

质量要求：见第二章6条

3、投标人资格要求

本项目要求投标人须在人员、材料、资金等方面具有相应的供货能力。

投标人无经营异常记录和严重违法失信信息。

4、招标文件的获取

本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

凡有意参与的潜在投标人，请登录《内蒙古中亿建筑有限公司》（www.nmgzyjz.com）的“招标公告”网站下载招标文件，按规定流程填写投标信息。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2022 年6月25日 09 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱（nmgzyjzzc@163.com），逾期提交视为自行放弃。

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站（www.nmgzyjz.com）、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招 标 人：内蒙古中亿建筑有限公司

地    址：赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼

联 系 人：白主任

电  话 ：0476-5970070

网   址：www.nmgzyjz.com

- 投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：内蒙古中亿建筑有限公司 地址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼 联系人：白主任 联系电话：0476-5970070 |
| 2 | 项目名称 | 赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目 |
| 3 | 建设地点 | 赤峰市新城区赤峰学院附属医院内 |
| 4 | 招标范围 | 本项目工程施工图纸范围内的地下车库压力管材、管件采购 |
| 5 | 计划工期 | 具体以合同签订日期为准 |
| 6 | 质量要求 | 一、镀锌钢管规格、外形及重量 （一）、镀锌钢管规格必须符合下表规定: DN; 外径（mm）; 普通钢管; 加厚钢管. （mm）; （in）; 外径; 允许 偏差; 壁 厚; 单位重量 （㎏/m）; 壁 厚; 单位重量 （㎏/m）. 公称尺寸 （mm）; 允许 偏差; 公称尺寸 （mm）; 允许 偏差. 6; 1/8; 10; ±.50 ~ 1%; 2.06; 12% ~ 15%; 0.39; 2.5; +12% ~ 15%; 0.46. 8; 1/4; 13.5; 2.25; 0.62; 2.75; 0.73. 10; 3/8; 17.0; 2.25; 0.82; 2.75; 0.97. 15; 1/2; 21.3; 2.75; 1.26; 3.25; 1.45. 20; 3/4; 26.8; 2.75; 1.63; 3.50; 2.01. 25; 1; 33.5; 3.25; 2.42; 4.00; 2.91. 32; 11/4; 42.3; 3.25; 3.13; 4.00; 3.78. 40; 11/2; 48.0; 3.50; 3.84; 4.25; 4.58. 50; 2; 60.0; 3.50; 4.88; 4.50; 6.16. 65; 21/2; 75.5; 3.75; 6.64; 4.50; 7.88. 80; 3; 88.5; 4.00; 8.34; 4.75; 9.81. 100; 4; 114.0; 4.00; 10.85; 5.00; 13.44. 125; 5; 140.0; 4.50; 15.04; 5.50; 18.24. 150; 6; 165.0; 4.50; 17.81; 5.50; 21.63. 二）、外形及重量 1、通常长度 镀锌钢管的长度为6m，每批允许体重量不大于总重量5%，长度不小于2m的短尺钢管。 2、定尺长度 镀锌钢管的主尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为+20mm。 3、倍尺长度 镀锌钢管的倍尺长度应在通常长度范围内其余长允许偏差为+20mm。每个倍尺应留5mm-10mm的切口余量。 4、弯曲度 镀锌钢管应具有使用性的直度。 5、端头形状 镀锌钢管的两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角，切口内外毛刺高度均不得大于0.5mm。 6、交货重量 镀锌钢管以实际重量交货。 7、标记 镀锌钢管应注明国标标准编号和尺寸及厂家名称。 二、镀锌钢管质量技术要求： 1、牌号和化学成份 镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB-3092所规定的黑管用钢的牌号和化学成份。 2、制造方法 黑管的制造方法（炉焊或电焊）由制造厂选择，镀锌采用热浸镀锌法。 3、交货状态 镀锌钢管以不带螺纹交货。 4、螺纹及管接头 （1） 带螺纹交货的镀锌钢管，螺纹应在镀锌后车制。螺纹应符合YB822的规定。 （2） 钢制管接头应符合YB238的规定，可铸铁管接头应符合YB230的规定。 5、力学性能 钢管镀锌前的力学性能应符合GB3092的规定。 6、镀锌层的均匀性 镀锌钢管应做镀锌层均匀性的试验，钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红。 7、冷弯曲试验 公称口径不大于50mm的镀锌钢管应做冷弯曲试验。弯曲角度为90。，弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物，试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后，试样上不应有裂缝及锌层剥落现象。 8、水压试验 水压试验应在黑管进行，也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力及涡流探伤对比试样尺寸应符合国标GB3092的规定。 9、表面质量 镀锌钢管的内外表面应有完整层，不得有未镀上锌的黑斑和气泡存在。允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。 10、镀锌层重量 镀锌层重量平均值应不小于500g/㎡，其中任何一个试样不得小于480g/㎡。 三、试验方法： 1、表面检查 镀锌钢管的内外表面应用肉眼逐根进行检查。 2、尺寸检查 镀锌钢管应在镀锌前的黑管上用足够精确度的量具逐根进行测量。 3、螺纹检查 带螺纹的镀锌钢管，按YB822的规定，用环规逐根检查螺纹。 四、检验规则： 1、镀锌钢管按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一规格的钢管组成 公称口径≤25mm 每批1000根 公称口径>m25~50m 每批750根 公称口径>50mm 每批500根 2、复验和判定 镀锌钢管的复验和判定规则应符合GB2102的规定。 五、包装、标注及质量证明书 镀锌钢管的包装、标志及质量证明书应符合GB2102的规定。 |
| 7 | 投标截止时间 | 2022年6月25日上午9：00 |
| 8 | 开标时间 | 同投标截止时间 |
| 9 | 开标地点 | 内蒙古中亿建筑有限公司会议室 |
| 10 | 评标委组成 | 公司分管领导、项目经理 |
| 11 | 报价单要求 | 每页报价单加盖公章，否则视为废标。 |
| 12 | 付款方式 | 付款方式（一年期银行承兑转账支付）. 年度（总比例）; 付款节点; 付款比例基数; 付款比例. 供货年度（50%）; 端午节; 端午节之前发生货款; 50%. 中秋节; 端午节至中秋节之间发生货款; 50%. 春节; 中秋节至春节之间发生货款; 50%. 供货完毕; 供货完毕上一个付款节点至供货完毕之间发生货款; 50%. 供货项目竣工后第一年（30%）; 端午节; 总货款; 10%. 中秋节; 10%. 春节; 10%. 供货项目竣工后第二年（20%）; 端午节; 总货款; 5%. 中秋节; 5%. 春节; 10%. 合计(100%). |
| 13 | 税率 | 付款前提供13%的增值税专用发票 |
| 14 | 报价方式 | 保质量、保供货周期、最低价报价 |
| 15 | 递交投标文件形式 | 以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 电子邮箱：nmgzyjzzc@163.com |

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我方已仔细研究了赤峰学院临床综合楼建设项目地下水管道、管件采购招标公告及招标文件的全部内容，愿意以我方报价单为准加盖公章，按合同约定时间进场。

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内及时按贵单位要求完成每一次地下水管道、管件供应数量，并确保材料供应质量。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

电话：

日  期 ：     年    月    日

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我公司愿意针对赤峰学院临床综合楼建设项目压力管材、管件采购（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

| 序号 | 材料（设备)名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接钢管 | DN100 | m | 144 |  |  | 地下车库非人防 | δ＝4.0mm |
| 2 | 焊接钢管 | DN70 | m | 60 |  |  | 地下车库非人防 | δ＝4.0mm |
| 3 | 焊接三通 | DN100x70 | 个 | 13 |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 4 | 焊接变径 | DN100x70 | 个 | 13 |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 5 | 焊接法兰 | DN70 | 片 | 52 |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 6 | 法兰胶垫 | DN100 | 个 | 6 |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 7 | 法兰胶垫 | DN70 | 个 | 70 |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 8 | 全扣螺栓 | M16X8 | 套 | 890 |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 9 | 冲压弯头 | DN100 | 个 | 20 |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 10 | 冲压弯头 | DN70 | 个 | 15 |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 11 | 闸阀 | DN70 | 套 | 26 |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 12 | 逆止阀 | DN70 | 套 | 26 |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 13 | 防锈漆 |  | kg | 20 |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 14 | 沥青防腐漆 |  | kg | 20 |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 地下车库非人防 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 材料（设备)名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌衬塑钢管 | DN100 | m | 18 |  |  | 地下车库人防 | δ＝4.0mm |
| 2 | 热镀锌衬塑钢管 | DN70 | m | 48 |  |  | 地下车库人防 | δ＝4.0mm |
| 3 | 衬塑沟槽三通 | DN100x100 | 个 | 3 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 4 | 衬塑沟槽三通 | DN100x70 | 个 | 3 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 5 | 镀锌沟槽法兰 | DN70 | 片 | 16 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 6 | 镀锌沟槽法兰 | DN100 | 片 | 6 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 7 | 法兰胶垫 | DN100 | 个 | 6 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 8 | 法兰胶垫 | DN70 | 个 | 30 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 9 | 全扣螺栓 | M16X8 | 套 | 200 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 10 | 衬塑镀锌沟槽弯头 | DN70x90° | 个 | 4 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 11 | 衬塑镀锌沟槽变径箍 | DN100x70 | 个 | 3 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 13 | 闸阀 | DN70 | 套 | 7 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 14 | 逆止阀 | DN70 | 套 | 7 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 15 | 铜芯防护阀 | DN100 | 套 | 3 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 16 | 铜芯防护阀 | DN70 | 套 | 1 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 17 | 镀锌盲堵 | DN100 | 片 | 3 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 18 | 镀锌沟槽卡箍 | DN100 | 个 | 40 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 19 | 镀锌沟槽卡箍 | DN70 | 个 | 35 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 20 | 衬塑镀锌丝扣管箍 | DN70 | 个 | 6 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 21 | 衬塑镀锌沟槽弯头 | DN100x90° | 个 | 5 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 22 | 衬塑镀锌沟槽弯头 | DN100x45° | 个 | 3 |  |  | 地下车库人防 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 材料（设备)名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN150 | m | 78 |  |  |  | δ＝4.5mm |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN100 | m | 210 |  |  |  | δ＝4.0mm |
| 3 | 沟槽三通 | DN150x150 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 沟槽三通 | DN100x100 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 沟槽弯头 | DN150x90° | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 6 | 沟槽弯头 | DN100x90° | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 7 | 盲堵 | DN150 | 片 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 盲堵 | DN100 | 片 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 沟槽变径箍 | DN150x100 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 沟槽卡箍 | DN100 | 个 | 70 |  |  |  |  |
| 11 | 沟槽卡箍 | DN150 | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 13 | 87型雨水斗 | DN100 | 个 | 6 |  |  | 屋面 |  |
| 14 | 铜盖地面清扫口 | DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 材料（设备)名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌衬塑钢管 | DN50 | M | 36 |  |  | 地下一层 | 钢管δ＝3.8mm |
| 2 | 热镀锌衬塑钢管 | DN40 | m | 30 |  |  | 地下一层 | 钢管δ＝3.5mm |
| 3 | 热镀锌衬塑钢管 | DN32 | m | 42 |  |  | 地下一层 | 钢管δ＝3.5mm |
| 4 | 热镀锌衬塑钢管 | DN25 | m | 120 |  |  | 地下一层 | 钢管δ＝3.2mm |
| 5 | 丝扣铜闸阀 | DN50 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 6 | 丝扣铜减压阀 | DN50 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 7 | 活接头（带垫） | DN50 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 8 | 衬塑丝扣三通 | DN50x50 | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 9 | 衬塑丝扣三通 | DN50x40 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 10 | 衬塑丝扣三通 | DN50x25 | 个 | 4 |  |  | 地下一层 |  |
| 11 | 衬塑丝扣三通 | DN50x32 | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 12 | 衬塑丝扣三通 | DN40x40 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 13 | 衬塑丝扣三通 | DN40x25 | 个 | 8 |  |  | 地下一层 |  |
| 14 | 衬塑丝扣管箍 | DN50 | 个 | 4 |  |  | 地下一层 |  |
| 15 | 衬塑丝扣管箍 | DN40 | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 16 | 衬塑丝扣外丝 | DN50 | 个 | 32 |  |  | 地下一层 |  |
| 17 | 衬塑丝扣变径箍 | DN50x40 | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 18 | 衬塑丝扣变径箍 | DN50x32 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 19 | 衬塑丝扣变径箍 | DN40x32 | 个 | 3 |  |  | 地下一层 |  |
| 20 | 衬塑丝扣弯头 | DN40x90° | 个 | 4 |  |  | 地下一层 |  |
| 21 | 衬塑丝扣弯头 | DN50x90° | 个 | 4 |  |  | 地下一层 |  |
| 22 | 水表 | DN50 | 块 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 材料（设备)名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌衬塑钢管 | DN150 | m | 90 |  |  | 地下一层 | 钢管δ＝4.5mm |
| 2 | 热镀锌衬塑钢管 | DN100 | m | 90 |  |  | 地下一层 | 钢管δ＝4.0mm |
| 3 | 热镀锌衬塑钢管 | DN80 | m | 26 |  |  | 地下一层 | 钢管δ＝4.0mm |
| 4 | 热镀锌衬塑钢管 | DN65 | m | 156 |  |  | 地下一层 | 钢管δ＝4.0mm |
| 5 | 热镀锌衬塑钢管 | DN50 | m | 234 |  |  | 地下一层 | 钢管δ＝3.8mm |
| 6 | 热镀锌衬塑钢管 | DN40 | m | 24 |  |  | 地下一层 | 钢管δ＝3.5mm |
| 7 | 热镀锌衬塑钢管 | DN32 | m | 54 |  |  | 地下一层 | 钢管δ＝3.5mm |
| 8 | 热镀锌衬塑钢管 | DN25 | m | 216 |  |  | 地下一层 | 钢管δ＝3.2mm |
| 9 | 衬塑沟槽三通 | DN150x150 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 10 | 衬塑沟槽三通 | DN100x100 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 11 | 衬塑沟槽三通 | DN80x65 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 12 | 衬塑沟槽三通 | DN65x65 | 个 | 3 |  |  | 地下一层 |  |
| 13 | 衬塑沟槽丝扣三通 | DN100x50 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 14 | 衬塑沟槽丝扣三通 | DN65x50 | 个 | 4 |  |  | 地下一层 |  |
| 15 | 衬塑沟槽丝扣三通 | DN65x40 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 16 | 衬塑沟槽丝扣三通 | DN65x32 | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 17 | 衬塑沟槽丝扣三通 | DN65x25 | 个 | 6 |  |  | 地下一层 |  |
| 18 | 衬塑沟槽丝扣四通 | DN65x25 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 19 | 衬塑沟槽丝扣变径箍 | DN65x50 | 个 | 4 |  |  | 地下一层 |  |
| 20 | 衬塑沟槽弯头 | DN150x90° | 个 | 6 |  |  | 地下一层 |  |
| 21 | 衬塑沟槽弯头 | DN100x90° | 个 | 6 |  |  | 地下一层 |  |
| 22 | 衬塑沟槽弯头 | DN80x90° | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 23 | 衬塑沟槽弯头 | DN65x90° | 个 | 5 |  |  | 地下一层 |  |
| 20 | 衬塑沟槽卡箍 | DN150 | 个 | 33 |  |  | 地下一层 |  |
| 24 | 衬塑沟槽卡箍 | DN100 | 个 | 37 |  |  | 地下一层 |  |
| 25 | 衬塑沟槽卡箍 | DN80 | 个 | 8 |  |  | 地下一层 |  |
| 26 | 衬塑沟槽卡箍 | DN65 | 个 | 75 |  |  | 地下一层 |  |
| 27 | 沟槽法兰 | DN65 | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 28 | 衬塑丝扣管箍 | DN50 | 个 | 23 |  |  | 地下一层 |  |
| 29 | 衬塑丝扣管箍 | DN40 | 个 | 3 |  |  | 地下一层 |  |
| 30 | 衬塑丝扣管箍 | DN32 | 个 | 3 |  |  | 地下一层 |  |
| 31 | 衬塑丝扣管箍 | DN25 | 个 | 7 |  |  | 地下一层 |  |
| 32 | 法兰闸阀 | DN65 | 套 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 33 | 法兰减压阀 | DN65 | 套 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 34 | 法兰胶垫 | DN65 | 个 | 3 |  |  | 地下一层 |  |
| 35 | 全扣螺栓 | M16X8 | 套 | 24 |  |  | 地下一层 |  |
| 36 | 丝扣铜闸阀 | DN50 | 个 | 4 |  |  | 地下一层 |  |
| 37 | 丝扣铜闸阀 | DN32 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 38 | 丝扣铜减压阀 | DN50 | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 39 | 丝扣铜减压阀 | DN32 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 40 | 衬塑沟槽卡箍 | DN150x100 | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 41 | 衬塑镀锌丝扣三通 | DN50x50 | 个 | 7 |  |  | 地下一层 |  |
| 42 | 衬塑镀锌丝扣三通 | DN50x32 | 个 | 5 |  |  | 地下一层 |  |
| 43 | 衬塑镀锌丝扣三通 | DN50x25 | 个 | 12 |  |  | 地下一层 |  |
| 44 | 衬塑镀锌丝扣三通 | DN40x40 | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 45 | 衬塑镀锌丝扣三通 | DN40x32 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 46 | 衬塑镀锌丝扣三通 | DN40x25 | 个 | 3 |  |  | 地下一层 |  |
| 47 | 衬塑镀锌丝扣三通 | DN32x32 | 个 | 5 |  |  | 地下一层 |  |
| 48 | 衬塑镀锌丝扣三通 | DN32x25 | 个 | 12 |  |  | 地下一层 |  |
| 49 | 衬塑镀锌丝扣三通 | DN25x25 | 个 | 20 |  |  | 地下一层 |  |
| 50 | 衬塑镀锌丝扣活接头 | DN50 | 个 | 4 |  |  | 地下一层 | 带活接垫 |
| 51 | 衬塑镀锌丝扣活接头 | DN32 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 | 带活接垫 |
| 52 | 衬塑镀锌丝扣弯头 | DN50x90° | 个 | 23 |  |  | 地下一层 |  |
| 53 | 衬塑镀锌丝扣弯头 | DN32x90° | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 54 | 衬塑镀锌丝扣弯头 | DN25x90° | 个 | 72 |  |  | 地下一层 |  |
| 55 | 衬塑镀锌丝扣弯头 | DN50x45° | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 56 | 衬塑镀锌丝扣四通 | DN50x25 | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 57 | 衬塑镀锌丝扣外丝 | DN50 | 个 | 24 |  |  | 地下一层 |  |
| 58 | 衬塑镀锌丝扣外丝 | DN40 | 个 | 9 |  |  | 地下一层 |  |
| 59 | 衬塑镀锌丝扣外丝 | DN32 | 个 | 20 |  |  | 地下一层 |  |
| 60 | 衬塑镀锌丝扣外丝 | DN25 | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 61 | 衬塑镀锌丝扣变径箍 | DN50x40 | 个 | 4 |  |  | 地下一层 |  |
| 62 | 衬塑镀锌丝扣变径箍 | DN50x32 | 个 | 2 |  |  | 地下一层 |  |
| 63 | 衬塑镀锌丝扣变径箍 | DN50x25 | 个 | 3 |  |  | 地下一层 |  |
| 64 | 衬塑镀锌丝扣变径箍 | DN40x32 | 个 | 5 |  |  | 地下一层 |  |
| 65 | 衬塑镀锌丝扣变径箍 | DN40x25 | 个 | 1 |  |  | 地下一层 |  |
| 66 | 衬塑镀锌丝扣变径箍 | DN32x25 | 个 | 14 |  |  | 地下一层 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |