赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目回填土工程

招标项目编号：zyjzfy20220012

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二二年七月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	  5

第一章   招标公告

赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目回填土工程招标公告

招标项目编号：zyjzfy20220012

1、招标条件

赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目已办理完毕施工许可证，具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的回填土工程进行公开招标。

2、工程概况与招标范围

  - 工程名称：赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目

  - 标段名称：赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目施工

  - 建设地点：赤峰市红山区新地组团 F07-04 和 F07-05 地块

  - 工程规模：项目占地面积 12563.49 平方米，总建筑面积 24900 平方米，其中地上医疗综合楼面积 15900 平方米，地下车库面积 9000 平方米。  基础回填三七土约28000m³，地下室外围回填素土约22000m³，地下室外围回填三七土约3000m³，车库顶回填土方量约16000m³，具体方量按实结算。

  - 招标范围：本项目所有回填土工程。

  - 工期：2023 年 6 月 30 日前竣工（具体开工日期以合同签订日期为准）

  - 质量要求：

- 2.7.1 自治区“草原杯”，

- 2.7.2 回填土应分层夯实，分层厚度为200~300mm,三七土压实系数不小于0.97，素土压实系数不小于0.94，以实验室检测报告为判定标准。

- 2.7.3 基础回填土方时，应对基础进行保护，防止压路机对基础的破坏，距离基础500mm范围内，严禁使用压路机压实，应采用人工进行夯实。

- 3、投标人资格要求

  - 本项目要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

  - 投标人无经营异常记录和严重违法失信信息；

4、招标文件的获取

  - 本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

  - 凡有意参与的潜在投标人，请登录内蒙古中亿建筑有限公司网站下载招标文件。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2022 年 7月 12日 09 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招 标 人：内蒙古中亿建筑有限公司

地    址：和美工贸园区内蒙古中亿建筑有限公司

联 系 人：白洋

电  话 ：0476-5970070

- 投标人须知

- 工程概况

- 工程名称：赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目

- 标段名称：赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目施工

- 建设地点：赤峰市红山区新地组团 F07-04 和 F07-05 地块

- 工程规模：项目占地面积 12563.49 平方米，总建筑面积 24900 平方米，其中地上医疗综合楼面积 15900 平方米，地下车库面积 9000 平方米。基础回填三七土约28000m³，地下室外围回填素土约22000m³，地下室外围回填三七土约3000m³，车库顶回填土方量约16000m³，具体土方量按实结算。

- 二、招标内容

- 招标范围：回填土工程劳务。

- 包含小料、工具及辅助工作：自卸车、钩机、铲车、压路机、夯机、铁锹、燃油等与回填工作相关的机械，全部外界协调工作，三七土拌合、人工夯实及所有与回填土工作相关的人工配合（如：基础周边需人工配合进行平整、夯实）

- 2、运距：距离现场150米内。

- 三、工程要求

- 工期：具体开工日期以合同签订日期为准。

- 质量要求：自治区“草原杯”。

- 四、付款方式

1、基础三七回填土工程完成后，经项目部验收合格，拨付总造价的60%，剩余总价40%在分两年付清，其中2023年6月20日-2023年6月30日拨付总价的5%，2023年9月25日-2023年10月5日拨付总价的5%，2024年2月1日-2024年2月10日春节拨付总价的10%。2024年6月20日-2024年6月30日拨付总价的5%，2024年9月25日-2024年10月5日拨付总价的5%，2025年2月1日-2025年2月10日春节拨付总价的10%。

- 2、地下室外围回填土工程完成后，经项目部验收合格，拨付总造价的60%，剩余总价40%在分两年付清，其中2023年6月20日-2023年6月30日拨付总价的5%，2023年9月25日-2023年10月5日拨付总价的5%，2024年2月1日-2024年2月10日春节拨付总价的10%。2024年6月20日-2024年6月30日拨付总价的5%，2024年9月25日-2024年10月5日拨付总价的5%，2025年2月1日-2025年2月10日春节拨付总价的10%。

- 3、车库顶回填土工程完成后，经项目部验收合格，拨付总造价的60%，剩余总价40%在分两年付清，其中2023年6月20日-2023年6月30日拨付总价的5%，2023年9月25日-2023年10月5日拨付总价的5%，2024年2月1日-2024年2月10日春节拨付总价的10%。2024年6月20日-2024年6月30日拨付总价的5%，2024年9月25日-2024年10月5日拨付总价的5%，2025年2月1日-2025年2月10日春节拨付总价的10%。

- 五、税率

- 付款前提供不低于1%的增值税专用发票。

- 六、最高上限价

- 七、投标要求

- 投标截止日期：2022年7月12日上午9：00

- 开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室

- 开标时间：同投标截止日期

- 递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

- 投标文件份数 ：1 份，以电子投标文件为准

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：内蒙古中亿建筑有限公司

我方已仔细研究了赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目回填土工程招标公告及招标文件的全部内容，愿以单价人民币：

- 基础三七土回填：单价人民币       元/m³（￥        元/m³)；

- 地下室外围回填土：

- 、三七土回填单价人民币       元/m³（￥        元/m³)；

- 、素土回填单价人民币       元/m³（￥        元/m³)；

- 车库顶土方回填：单价人民币       元/m³（￥        元/m³)；

- 按合同约定实施和完成承包内容，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到内蒙古自治区“草原杯” ，自治区安全文明标准化示范工地。

- 1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 2、如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投标人（盖章）：

联系电话：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日 期 ：       年    月    日

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）

我公司同意针对赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目回填土工程（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

- 近三年完成工程业绩

| - 序号 | - 项目名称 | - 建筑规模 | - 所获奖项 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |