红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目马凳筋、钢筋套   筒、止水钢板、止水螺栓采购招标公告

招标项目编号：ZYJZJKZX20220005

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二二年七月

目    录

第一章  招标公告………………………………………………………1

第二章  投标人须知……………………………………………………

第三章  投标文件格式…………………………………………………

第一章   招标公告

红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目马凳筋、钢筋套筒、止水钢板、止水螺栓采购招标文件

招标项目编号：ZYJZJKZX20220005

1、招标条件

红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目已办理完毕施工许可证，具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的商品马凳筋、钢筋套筒、止水钢板、止水螺栓采购进行公开招标。

2、工程概况与招标范围

工程名称：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目

标段名称：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目。

建设地点：赤峰市红山区昭苏河大街以南、桥北街以北、清河路以西、北大桥路以东

工程规模：项目总用地面积 5216 平方米，总建筑面积 10260 平方米，其中：地上建筑面积 6260 平方米，地下停车场 4000 平方米。

招标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部马凳筋、钢筋套筒、止水钢板、止水螺栓采购。

计划工期：2022 年 9 月 23 日前竣工（具体开工日期以合同签订日期为准）。

质量要求：见第二章投标人须知第6条

3、投标人资格要求

本项目要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应供货能力。

投标人无经营异常记录和严重违法失信信息。

4、招标文件的获取

本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

凡有意参与的潜在投标人，请登录《内蒙古中亿建筑有限公司》（www.nmgzyjz.com）的“招标公告”网站下载招标文件，按规定流程填写投标信息。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2022 年 8 月 1 日 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱（nmgzyjzzc@163.com），逾期提交视为自行放弃。

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站（www.nmgzyjz.com）、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招 标 人：内蒙古中亿建筑有限公司

地    址：赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼

联 系 人：白主任

电  话 ：0476-5970070

网   址：www.nmgzyjz.com

- 投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：内蒙古中亿建筑有限公司 地址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼 联系人：白主任 联系电话：0476-5970070 |
| 2 | 项目名称 | 红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目。 |
| 3 | 建设地点 | 赤峰市红山区昭苏河大街以南、桥北街以北、清河路以西、北大桥路以东 |
| 4 | 招标范围 | 本项目工程施工图纸范围内的全部马凳筋、钢筋套筒、止水钢板、止水螺栓采购。 |
| 5 | 计划工期 | 具体以合同签订日期为准 |
| 6 | 质量要求 | - 马凳筋要求焊接牢固，高度偏差±2mm,有足够的刚度，脚踏不弯折，洁净、无锈。 - 套筒表面无裂痕，螺牙饱满。牙型规格，外表面必须标有钢筋级别和直径。内部保持洁净、无锈。 3、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象。止水钢板规格符合要求（3㎜厚止水钢板、宽度不小于300㎜、折边30-50㎜） - 4、止水螺栓：采用Φ235钢板，直径14mm,偏差≤0.5，中间设止水板，两侧设支模挡板。止水板:40mm×40mm×2m厚,支模挡板Φ30mm×2m厚，偏差≤0.2mm。支模挡板焊接牢固，位置尺寸偏差≤2mm。。 |
| 7 | 投标截止时间 | 2022年 8 月 1 日上午9：00 |
| 8 | 开标时间 | 同投标截止时间 |
| 9 | 开标地点 | 内蒙古中亿建筑有限公司会议室 |
| 10 | 评标委组成 | 公司分管领导、项目经理 |
| 11 | 付款方式 | 一年期银行承兑，乙方向甲方提供开户行、及银行账号并保证准确性。付款节点为： 货款累计贰拾万元以上付款一次，付款为贰拾万元的60%（¥120000.00），余款 不付，到下一次供货时累计金额到贰拾万后进行支付，支付为贰拾万元的60%， 以此类推，余款在主体竣工后的六个月内付清。（每次付款，乙方提供的本次 价款的13%的增值税专用发票，及货物共同验收合格后签发的单证作为付款依 据）。 |
| 12 | 税率 | 付款前提供13%的增值税专用发票 |
| 13 | 报价方式 | 保质量、保供货周期、最低价报价 |
| 14 | 递交投标文件形式 | 以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 电子邮箱：nmgzyjzzc@163.com |

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我方已仔细研究了红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目马凳筋、钢筋套筒、止水钢板、止水螺栓采购招标公告及招标文件的全部内容，愿意以我方报价单为准加盖公章，按合同约定时间进场。

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内及时按贵单位要求完成每一次马镫筋、钢筋套筒供应，确保产品数量及质量。

投标人（盖章）：

联系电话：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期 ：     年    月    日

马镫筋、钢筋套筒、止水钢板、止水螺栓报价单

| 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马镫筋8cm高 | 8.5mm*5mm | 米 | 16000 |  | 以入库金额为准 |  |
| 马镫筋13cm高 | 12mm*4.2mm | 米 | 4500 |  | 以入库金额为准 |  |
| 止水螺栓 | Φ14×1000 | 支 | 4000 |  | 以入库金额为准 | 300宽墙 |
| 止水螺栓 | Φ14×1000 | 支 | 6800 |  | 以入库金额为准 | 350宽墙 |
| 止水钢板 | 3×300mm | 米 | 2000 |  | 以入库金额为准 |  |
| 钢筋套筒 | Φ20 | 个 | 1100 |  | 以入库金额为准 | 正扣 |

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我公司愿意针对红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目马镫筋、钢筋套筒、止水螺栓、止水钢板采购（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日