## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自持性出租住房建设项目-住宅楼-消火栓工程 |  |  |  | 标段：自持性出租住房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消火栓
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓 2.规格型号：单栓65mm |  | 套 | 52
2 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称：试验消火栓 2.规格型号：单栓65mm 3.带压力表 |  | 套 | 1
3 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 具 | 106
4 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 537.06
5 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 503.3
6 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 89.2
7 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 302.4
8 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:含法兰 |  | 个 | 1
9 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地下式水泵接合器 2.型号、规格:地下式150 |  | 套 | 2
10 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.备注：含法兰 |  | 个 | 38
11 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.规格:5kg以内 |  | kg | 121.59
12 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.规格:10kg以内 |  | kg | 232.83
13 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.备注：含法兰 |  | 个 | 9
14 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.备注：含法兰 |  | 个 | 20
15 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:安全阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自持性出租住房建设项目-住宅楼-消火栓工程 |  |  |  | 标段：自持性出租住房建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.备注：含法兰
16 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.备注：含法兰 |  | 个 | 1
17 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.备注：含法兰 |  | 个 | 1
18 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.备注：含法兰 |  | 个 | 1
19 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN350 3.备注：含法兰 |  | 个 | 2
20 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:过滤器 2.规格、压力等级:DN350 3.备注：含法兰 |  | 个 | 2
21 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.备注：含法兰 |  | 个 | 1
22 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:DN150 3.备注：含法兰 |  | 个 | 1
23 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
24 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
25 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
26 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀下的截止阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
27 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 2
28 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN100 |  | 台 | 1
29 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN1000 |  | 台 | 2
30 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:稳压泵、气压罐 |  | 套 | 2
31 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:三通 2.安装部位:室内 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自持性出租住房建设项目-住宅楼-消火栓工程 |  |  |  | 标段：自持性出租住房建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.材质、规格:DN150以内 4.连接形式:沟槽式连接
32 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:三通以内 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 12
33 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:弯头 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN150以内 4.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 7
34 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.名称:弯头 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN100以内 4.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 15
35 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.名称:大小头 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN150以内 4.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 55
36 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.名称:大小头 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN200以内 4.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 2
37 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.名称:弯头 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 53
38 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.名称:卡箍 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN100以内 4.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 88
39 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1.名称:卡箍 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN150以内 4.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 18
40 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN150 3.预留孔洞：DN150 |  | 个 | 3
41 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 台 | 1
42 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN350 3.预留孔洞：DN400 |  | 个 | 3
43 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火系统调试 |  | 点 | 53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自持性出租住房建设项目-住宅楼-消火栓工程 |  |  |  | 标段：自持性出租住房建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
抗震支架
44 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:水管单管侧向抗震支吊架 2.规格:ZYS-65-T |  | 套 | 27
45 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:水管单管侧向抗震支吊架 2.规格:ZYS-100-T |  | 套 | 15
46 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:水管单管侧向抗震支吊架 2.规格:ZYS-100-TL |  | 套 | 3
47 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:水管单管侧向抗震支吊架 2.规格:ZYS-150-T |  | 套 | 60
48 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:水管单管侧向抗震支吊架 2.规格:ZYS-150-TL |  | 套 | 18
分部小计
措施项目
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
50 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08