## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自持性出租住房建设项目-住宅楼-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：自持性出租住房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
火自报
1 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:火灾报警电话分机 |  | 个 | 10
2 | 030904004002 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 38
3 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 |  | 个 | 51
4 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） | 1.名称:火灾显示盘 |  | 台 | 4
5 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 |  | 个 | 41
6 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入/输出模块 |  | 个 | 2
7 | 030904008009 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防模块 |  | 个 | 64
8 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装方式：消火栓箱内明装 |  | 个 | 54
9 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能光电感烟探测器 2.安装方式：吸顶安装 |  | 个 | 363
10 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防端子箱 2.300*500*150 |  | 个 | 18
11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:封闭式防火金属线槽 2.型号:200*100 3.刷防火涂料 |  | m | 52.7
12 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:封闭式防火金属线槽 2.型号:300*100 3.刷防火涂料 |  | m | 13.4
13 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:封闭式防火金属线槽 2.型号:100*100 3.刷防火涂料 |  | m | 87.6
14 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称：桥架防火封堵 |  | 处 | 20
15 | 040503004001 | 金属吊架制作、安装 | 1.名称:桥架支架 |  | t | 0.186
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 624
17 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式:暗配 |  | m | 62.7
18 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 839.8
19 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 |  | m | 2729.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自持性出租住房建设项目-住宅楼-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：自持性出租住房建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:JDG20 3.配置形式:暗配
20 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZBNH-KYJV-8*1.5 |  | m | 16.7
21 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZBNH-KYJV-2*1.5 |  | m | 46
22 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZBNH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 839.8
23 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZB-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 1945.6
24 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZBNH-RVB-2*1.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 784.3
25 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZBNH-RVS-2*2.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 765.2
26 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZBNH-RVVP-2*1.0mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 685.7
27 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZBNH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 58.4
28 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZBNH-RVS-2*2.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 58.4
29 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZB-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 116.8
30 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZBNH-RVB-2*1.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 58.4
31 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZBNH-KYJY-37*2.5 |  | m | 70
32 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 |  | m | 85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自持性出租住房建设项目-住宅楼-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：自持性出租住房建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:ZBNH-KYJY-5*2.5
33 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN70mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 70
34 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 85
分部小计
火自报设备（消控室）
35 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称:火灾自动报警主机 |  | 台 | 1
36 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:消防联动电源盘 |  | 套 | 1
37 | 030904006005 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话主机 |  | 个 | 1
38 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:CD录放盘 |  | 台 | 1
39 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:消防广播功放 |  | 台 | 1
40 | 030904011003 | 远程控制箱（柜） | 1.名称:消防广播分配盘 |  | 台 | 1
41 | 030904011004 | 远程控制箱（柜） | 1.名称:直接手动启动控制盘 |  | 台 | 1
42 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:图形显示装置 |  | 台 | 1
43 | 030904015002 | 火灾报警传输设备 | 1.规格:火灾报警传输设备 |  | 台 | 1
分部小计
电气火灾监控
44 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:电气火灾监控主机 |  | 台 | 1
45 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZBNH-RVVP2*1.5 3.配线部位:暗敷 |  | m | 36.4
46 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm |  | m | 13.9
47 | 080903006002 | 联动控制器 | 1.名称:电气火灾监测探测器 2.规格:PMF660AD-4L |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自持性出租住房建设项目-住宅楼-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：自持性出租住房建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
48 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.线制:总线 |  | 系统 | 1
分部小计
消防设备电源监控
49 | 030904010003 | 联动控制箱 | 1.名称:消防电源监控主机 |  | 台 | 1
50 | 080903006007 | 联动控制器 | 1.名称:消防设备电源状态监控器 |  | 台 | 1
51 | 080903006006 | 联动控制器 | 1.名称:消防设备电源监控模块 |  | 台 | 34
52 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 246.4
53 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZBNH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 246.4
54 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZBNH-BV-2.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 492.8
分部小计
防火门监控系统
55 | 080903006008 | 防火门控制模块 | 1.名称:防火门监控模块 |  | 台 | 21
56 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称:防火门监控器主机 |  | 台 | 1
57 | 030904013002 | 联动控制主机 | 1.名称:防火门监控器分机 |  | 台 | 3
58 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 271.1
59 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZBNH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 271.1
60 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZBNH-RVS-2*2.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 271.1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自持性出租住房建设项目-住宅楼-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：自持性出租住房建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消防广播系统
61 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播(3W) 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 66
62 | 030904008010 | 模块(模块箱） | 1.名称:广播功率放大器箱 2.带消防电话插孔 |  | 个 | 4
63 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称:消防广播主机 |  | 台 | 1
64 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZBNH-RVVP2*1.0 3.配线部位:暗敷 |  | m | 378.5
65 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.型号:ZBNH-RVVP2*1.0 3.配线部位:暗敷 |  | m | 58.4
66 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm |  | m | 378.5
分部小计
应急照明通讯系统
67 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明控制器 |  | 台 | 1
68 | 030404017002 | 配电箱 | 1. 名称: A型应急照明电源 2. 规格: 600*500*300 |  | 台 | 5
69 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 43.58
70 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZBNH-RVVP2*1.5 3.配线部位:暗敷 |  | m | 43.58
分部小计
CO浓度检测系统
71 | 030404017004 | CO浓度控制器 | 1.名称:CO浓度控制器 |  | 台 | 4
72 | 030404017006 | CO浓度探测器 | 1.名称:CO浓度探测器 |  | 台 | 13
73 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 13
74 | 030506001004 | CO浓度控制主机 | 1.名称:CO浓度控制主机 |  | 台 | 1
75 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:-2ATPY1 |  | 台 | 4
76 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 99.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自持性出租住房建设项目-住宅楼-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：自持性出租住房建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
77 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:单芯光纤 |  | m | 99.5
78 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 244
79 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 244
分部小计
调试
80 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试 |  | 系统 | 127
81 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.名称:通信分机调试 |  | 系统 | 1
82 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾自动报警系统调试 2.点数:500点以内 3.线制:总线制 |  | 系统 | 1
分部小计
抗震支架
83 | 031002001001 | 桥架支架 | 1.名称:桥架侧向抗震支吊架(成活价) 2.规格:T |  | 套 | 61
84 | 031002001002 | 桥架支架 | 1.名称:桥架侧纵向抗震支吊架(成活价) 2.规格:TL |  | 套 | 25
分部小计
措施项目
85 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
86 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08