赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目PVC-U、PVC管材、管件采购

招标项目编号：ZYJZFUBJY20220014

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二二年十一月

目    录

第一章  招标公告………………………………………………………1

第二章  投标人须知……………………………………………………3

第三章  投标文件格式…………………………………………………5

第一章   招标公告

赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目PVC-U、PVC管材、管件采购招标公告

招标项目编号：ZYJZFUBJY20220014

1、招标条件

赤峰市红山区妇幼保建院迁建项目已办理完毕施工许可证，具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的采购进行公开招标。

2、工程概况与招标范围

工程名称：赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目。

标段名称：赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目。

建设地点：赤峰市红山区新地组团F07-04和F07-05块地。

工程规模：项目总建筑面积 24900平方米，其中：地上建筑面积 16158.4平方米，地下停车场 8741.6平方米。

招标范围： 本项目工程施工图纸范围内的采购。

计划日期：2022年11月25日前进场（具体进场日期以合同签订日期为准）。

质量要求：见第二章投标人须知第6条。

3、投标人资格要求

本项目要求投标人须在人员、材料、资金等方面具有相应的供货能力。

投标人无经营异常记录和严重违法失信信息。

4、招标文件的获取

本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

凡有意参与的潜在投标人，请登录《内蒙古中亿建筑有限公司》（www.nmgzyjz.com）的“招标公告”网站下载招标文件，按规定流程填写投标信息。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2022年11月18日 09 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱（nmgzyjzzc@163.com），逾期提交视为自行放弃。

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站（www.nmgzyjz.com）、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招 标 人：内蒙古中亿建筑有限公司。

地    址：赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼。

联 系 人：白主任

电  话 ：0476-5970070

网   址：www.nmgzyjz.com

- 投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：内蒙古中亿建筑有限公司。 地址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼。 联系人：白主任 联系电话：0476-5970070 |
| 2 | 项目名称 | 赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目。 |
| 3 | 建设地点 | 赤峰市红山区新地组团F07—04和F07-05块地。 |
| 4 | 招标范围 | 本项目工程施工图纸范围内的地下车库PVC-U排水管材管件采购 。 |
| 5 | 计划日期 | 具体以合同签订日期为准。 |
| 6 | 质量要求 | 一、 产品执行标准： 产品应符合GB/ 5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》和GB/T5836.2-2006 《硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》的要求。 二、 产品技术要求： 1、生产管材管件原料为硬聚氯乙烯（PVC-U）混配料，混配料应以聚氯乙烯（PVC）树脂 为主，加入为生产符合本部分要求所必须的添加剂，添加剂应分散均匀。 （1）生产管材原料中硬聚氯乙烯的质量百分含量不宜低于 80%； （2）管件混配料中聚氯乙烯（PVC）树脂的质量百分比含量不宜低于 85%； (3) 不允许使用回收废料。 2、管材管件按连接形式不同分为胶粘性连接型和弹性密封圈连接型。 3、外观要求 （1）管材内外壁应光滑，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷色泽不均及分解变色 线。管材两端面应切割平整并与轴线垂直，管件应完整无缺损，浇口及溢边应修除平整； (2) 不圆度：管材不圆度应不大于 0.024d，不圆度的测定应在管材出厂前进行； (3) 弯曲度：管材弯曲度应不大于 0.50%； (4) 颜色：一般为白色，其它颜色由供需双方协定； 4、规格尺寸： （1）管材管件的平均外径、壁厚均应符合上述国标中的规定;其中产品公称外径应含盖 dn32 至 dn315 共 11 种规格：dn32、dn40、dn50、dn75、dn90、dn110、dn125、dn160、 dn200、dn250、dn315. （2）管材一般为 4M 或 6M，长度不允许有负偏差，管材管件承口和插口的直径和长度， 应符合上述国标的规定； 5、壁厚：管材管件壁厚应符合 GB/T 5836.1-2006 和 GB/T 5836.2-2006 的相关规定。 6、产品质保期:3年 四、产品验收标准: 1、资料要求： （1）生产厂家出具常规检测报告 （2）国家质检机构或者第三方实验室出具的周期性检测报告 （3）原材料及相关配件质量合格证书 （4）产品及半成品质量合格证书 2、标志要求：管材上应至少有下列永久性标志，且每根管材上应含有至少一处完整标志，标志间距不应大于 2M； （1）生产厂名和商标 （2）产品名称 （3）产品规格 （4）本部分标准编号 （5）生产日期 3、尺寸检查：在选定的检测截面上，沿环向均匀间隔至少 6 点进行壁厚测量，有测量值 计算算数平均值；长度不允许有负偏差。 4、进入施工现场时外观质量要求应符合下列规定： （1）不得有影响结构安全、使用功能及接口连接的质量缺陷； （2）内、外壁光滑、平整、无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷， 色泽宜一致； （3）管节不得有异向弯曲，端口应平整； （4）橡胶圈设计为柔性接口型式时，应满足如下规定： （4.1）材质应符合相关规范的规定； （4.2）应由管材厂配套供应； （4.3）外观应光滑平整，不得有裂缝、破损、气泡、重皮等缺陷； （4.4）每个橡胶圈的接头不得超过 2 个； - 5、外包装要求：包装完好，封口整齐严密，且包装上字迹及图形清晰。 |
| 7 | 投标截止时间 | 2022年11月18日上午9：00 |
| 8 | 开标时间 | 同投标截止时间。 |
| 9 | 开标地点 | 内蒙古中亿建筑有限公司会议室。 |
| 10 | 评标委组成 | 公司分管领导、项目经理。 |
| 11 | 付款方式 | 付款方式（一年期银行承兑）. 年度（总比例）; 付款节点; 付款比例基数; 付款比例. 供货年度（50%）; 端午节; 端午节之前发生货款; 50%. 中秋节; 端午节至中秋节之间发生货款; 50%. 春节; 中秋节至春节之间发生货款; 50%. 供货完毕; 供货完毕上一个付款节点至供货完毕之间发生货款; 50%. 供货项目竣工后第一年（30%）; 端午节; 总货款; 10%. 中秋节; 10%. 春节; 10%. 供货项目竣工后第二年（20%）; 端午节; 总货款; 5%. 中秋节; 5%. 春节; 10%. 合计(100%). |
| 12 | 税率 | 付款前提供13%的增值税专用发票。 |
| 13 | 报价方式 | 保质量、保供货周期、最低价报价。 |
| 15 | 递交投标文件形式 | 以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 电子邮箱：nmgzyjzzc@163.com |

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我方已仔细研究了赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目采购招标公告及招标文件的全部内容，愿意以我方报价单为准加盖公章，按合同约定时间进场。

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内及时按贵单位要求完成每一次PVC-U排水管材管件采购。

供应，确保产品数量及质量。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期 ：     年    月    日

电  话 ：

报价单

| 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内螺旋PVC-U管 | De110 | m | 604 |  |  |  |
| 内螺旋PVC-U管 | De75 | m | 172 |  |  |  |
| PVC-U管 | De160 | m | 48 |  |  |  |
| PVC-U管 | De110 | m | 762 |  |  |  |
| PVC-U管 | De75 | m | 264 |  |  |  |
| PVC-U管 | De50 | m | 912 |  |  |  |
| PVC立检口 | De160 | 个 | 7 |  |  |  |
| PVC立检口 | De110 | 个 | 171 |  |  |  |
| PVC立检口 | De75 | 个 | 60 |  |  |  |
| PVC立检口 | De50 | 个 | 9 |  |  |  |
| 加长伸缩节 | De160 | 个 | 7 |  |  |  |
| 加长伸缩节 | De110 | 个 | 171 |  |  |  |
| 加长伸缩节 | De75 | 个 | 65 |  |  |  |
| 加长伸缩节 | De50 | 个 | 10 |  |  |  |
| PVC斜三通 | DE160X110 | 个 | 3 |  |  |  |
| PVC斜三通 | DE110X110 | 个 | 116 |  |  |  |
| PVC斜三通 | DE110X75 | 个 | 19 |  |  |  |
| PVC斜三通 | DE110X50 | 个 | 116 |  |  |  |
| PVC斜三通 | DE75X75 | 个 | 5 |  |  |  |
| PVC斜三通 | DE75X50 | 个 | 123 |  |  |  |
| PVC斜三通 | DE50X50 | 个 | 246 |  |  |  |
| PVC顺水三通 | φ110*90° | 个 | 132 |  |  |  |
| PVC45度弯头 | DE160x45° | 个 | 5 |  |  |  |
| PVC45度弯头 | DE110x45° | 个 | 536 |  |  |  |
| PVC45度弯头 | DE75x45° | 个 | 107 |  |  |  |
| PVC45度弯头 | DE50x45° | 个 | 1315 |  |  |  |
| PVCS弯 | de50 | 个 | 14 |  |  |  |
| P型存水弯 | De110 | 个 | 75 |  |  |  |
| PVC斜四通 | DE110X110 | 个 | 25 |  |  |  |
| PVC斜四通 | DE75X75 | 个 | 2 |  |  |  |
| PVC斜四通 | DE50X50 | 个 | 28 |  |  |  |
| PVC管古 | 160 | 个 | 12 |  |  |  |
| PVC管古 | 110 | 个 | 32 |  |  |  |
| PVC管古 | 75 | 个 | 16 |  |  |  |
| PVC管古 | 50 | 个 | 13 |  |  |  |
| PVC偏心变径 | φ160*110 | 个 | 2 |  |  |  |
| PVC偏心变径 | φ110*50 | 个 | 83 |  |  |  |
| PVC偏心变径 | φ110*75 | 个 | 2 |  |  |  |
| PVC偏心变径 | φ75*50 | 个 | 5 |  |  |  |
| PVC堵 | DE110 | 个 | 59 |  |  |  |
| PVC堵 | DE75 | 个 | 26 |  |  |  |
| PVC堵 | DE50 | 个 | 141 |  |  |  |
| PVC管盖 | DE110 | 个 | 371 |  |  |  |
| PVC管盖 | DE50 | 个 | 308 |  |  |  |
| 吊环（内带胶垫） | DE160 | 个 | 17 |  |  |  |
| 吊环（内带胶垫） | DE110 | 个 | 565 |  |  |  |
| 吊环（内带胶垫） | DE75 | 个 | 227 |  |  |  |
| 吊环（内带胶垫） | DE50 | 个 | 1079 |  |  |  |
| 阻火圈 | DE160 | 个 | 7 |  |  |  |
| 阻火圈 | De110 | 个 | 171 |  |  |  |
| 阻火圈 | De75 | 个 | 60 |  |  |  |
| 阻火圈 | De50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 塑料包布 | 100 | KG | 50 |  |  |  |
| 塑料套管 | Ф8 | m | 120 |  |  |  |
| 镀锌吊筋 | Ф8 | m | 585 |  |  |  |
| 三件套国标 | Ф8 | 套 | 1965 |  |  |  |
| 螺母 | M8 | 个 | 1965 |  |  |  |

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我公司愿意针对赤峰市红山区妇幼保健院迁建项目PVC-U排水管材管件采购。采购（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日